PAGE  

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОДБОР СИСТЕМЫ ХИМВОДООЧИСТКИ

	Организация
	

	Адрес
	

	Ф.И.О., должность
	

	Телефон
	
	Моб.:
	
	Дата
	

	Название проекта/тендера:
	

	Заказчик:
	

	Местонахождение объекта (город, область):
	


 Информация о целях использования воды и производительность оборудования ХВО:

	(
	Подпитка водогрейных котлов / теплосети
	/
	м3/час
	/
	м3/сут

	Количество ( мощность котлов (тип и марка)
	

	Общий объем воды в системе (котловой контур / теплосеть), м3
	
	Температурный график
	

	
	
	
	

	Тип системы отопления
	( закрытая, оборотная
( с открытым водоразборном

	Наличие деаэратора (тип)
	(


	(
	Производство пара
	
	т/час
	
	т/сут

	Кол-во(паропроиз-ность котлов (тип и марка)
	

	Процент возврата конденсата, %
	
	Параметры пара (давление, темп.)
	

	Для каких целей используется пар
	

	Наличие деаэратора (тип)
	(


	(
	Подпитка системы ГВС
	
	м3/час
	
	м3/сут


	(
	Для других целей (указать каких)
	
	м3/час
	
	м3/сут

	


Источник водоснабжения:  
	( Артезианская
	( Поверхностная (река, озеро)
	( Муниципальный водопровод
	( Другой (указать какой)

	(
	Наличие накопительных емкостей (объем, место в схеме)
	


Качество исходной воды, среднегодовые характеристики 
(если вода используется из нескольких источников, параметры просим указать в скобках)

	Параметры
	
	Параметры
	
	Параметры
	

	Взв. в-ва, мг/л
	
	Жесткость общая, мг-экв/л
	
	Бикарбонаты, мг/л
	

	Цветность, град
	
	Кальций, мг/л
	
	Хлориды, мг/л
	

	Запах, балл
	
	Магний, мг/л
	
	Сульфаты, мг/л
	

	рН
	
	Натрий, мг/л
	
	Нитраты, мг/л
	

	Органич. соединения, мгО2/л
	
	Щелочность общая, мг-экв/л
	
	Кремнекислота, мг SiO2/л
	

	Нефтепродукты, мг/л
	
	Железо (Fe2+/Fe3+), мг/л
	    /
	Кислород, мг/л
	

	Электропроводность,µS/см
	
	Марганец, мг/л
	
	Солесодержание, мг/л
	


 Режим работы оборудования водоподготовки:

	(
	периодический
	
	(
	непрерывный
	


Объем технико-коммерческого предложения:
	( спецификация (состав и стоимость об-ния)
	( технические х-ки оборудования
	( расчет стоков
	( технологическая схема об-ния


	Дополнительные требования:
	

	

	


